## Sheet1
Prilog 2
1. | RAČUNALNA OPREMA
|  | količina | jed. cijena | ukupna cijena
1.1. | Računalo chassies SSF CPU: minimalno Intel i5 barem 14XXX ili Ryzen 5 7XXX MEM: minimalno 16Gb DDR5 SSD: minimalno 512Gb m2 NVMe GPU: može biti integrirana OS: Win 11 PRO - mora biti PRO!!! Port: USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbps) Type-C Port i USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A Port, RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, DP, HDMI PSU: barem 180W Garancija: 3 god | 10 |  | 0
1.2. | Monitor 27" , IPS, podesivo po visini, pivot, DP i HDMI priključak, napajanje u monitoru sa C14 priključnicom | 10 |  | 0
1.3. | SERVER tower server sa barem 8 X 2.5" hot swap disk bay barem Intel Xeon E-2314 32GB 3200MT/s mem 2 X 960GB SSD SATA 2 X 4TB HDD SATA 7200 RAID controler 2 X 600W PSU Garancija: 3 god OS: Win server 2022 + 20 user CAL | 1 |  | 0
1.4. | SWITCH 2 X 1U, 19", RACK mount, 24 port, 100/1000, Capacity: barem 50 Gbps, POE 370W | 2 |  | 0
1.5. | Prijenosno računalo CPU: minimalno Intel i5 13XXX ili Ryzen 5 7XXX MEM: minimalno 16Gb DDR4 SSD: minimalno 512Gb m2 NVMe GPU: može biti integrirana OS: Win 11 Pro Garancija: 3 god | 3 |  | 0
1.6. | MFP Multifunkcijski uređaj sa print / scan / copy funkcijama Ispis u boji minimalne brzine 35 str/min Ispis i skeniranje razlučivosti minimalno 1200 x 1200 Ispis do A4 formata Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS Spajanje LAN Postolje sa kotačima + dodatna ladica za papir | 1 |  | 0
| cijena bez PDV-a | 0
| PDV | 0
| UKUPNO, cijena s PDV-om | 0