## oprema za vanjski prostor
R E K A P I T U L A C I J A
B. | Oprema za vanjski prostor |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om 25% |  |  | 0
OPĆE NAPOMENE
Prilikom izvođenja radova izvođač se dužan pridržavati svih potrebnih mjera zaštite na radu. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati sve pomoćne i zaštitne skele, radne podove i manipulativne rampe, što se smatra uključenim u cijenu pojedine ponuđene stavke i neće se posebno obračunavati.
B. | Oprema za vanjski prostor
B.20. | Dobava i montaža drvene sjenice višekutnog tlocrta površine 10-12 m2.
Obračun po komadu
|  | kom | 1 | 0
B.21. | Dobava i montaža drvenog spremišta pravokutnog tlocrta površine 4-5 m2.
Obračun po komadu
|  | kom | 1 | 0
B.22. | Dobava i ugradnja ljuljačke korpa ovješena o gredu. Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece. Konstrukcija igrala je izrađena od aluminijskih profila s tri komore, pjeskarena te zaštićena UV stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Umetak sa donje strane cijevi izveden od inoxa A2, koji se preko temeljne stope učvršćuje sidrenim vijcima u betonski temelj. Sjedište je mrežastog izgleda, izrađeno od čeličnog pletiva presvučenog sintetskim materijalom. Lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vezovi greda su izrađeni u obliku cvijeta, od čelika pjeskareno, toplocinčano i završno plastificirano slojem u boji prema RAL karti. Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2017 ili jednakovrijedno i HRN EN 1176-2:2019 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu
|  | kom | 2 | 0
B.23. | NJIHALICA ZA 1 DIJETE
Sprava za dječju igru drvene konstrukcije koja se sastoji od drvenog lika oblika prema želji investitora, a lik je dimenzija 90x60x2.4 cm, zatim jednog sjedala, plastičnih ručnih i nožnih držača te čelične opruge koja se sidri u odgovarajući betonski temelj. Svi drveni dijelovi izrađeni od visokokvalitetnog obrađenog drveta se impregniraju i premazuju impregnacijskim premazima. Svi obojeni i lakirani dijelovi drva premazuju se neotrovnim i bezopasnim ekobojama. Proizvod mora odgovarati standardu kvalitete ISO 9001:2015,standardu zaštite okoliša ISO 14001:2015 ili jednakovrijedno i standardu dječje sigurnosti HRN EN 1176 i HRN EN 1177 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu
|  | kom | 1 | 0
B.24. | KLUPA ČELIK - DRVO S NASLONOM
Montaža: na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj. Dimenzije (DxŠxV): 1800 x 640 x 895 mm Masa: 62 kg
Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove. Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom. Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.
Obračun po komadu
|  | kom | 3 | 0
B.26. | Dobava i ugradnja visoke gredice za biljke dimenzija 200x100x75 cm, Drvena konstrukcija.
Obračun po komadu
|  | kom | 2 | 0
B.27. | Izrada, dobava i montaža kante za otpadke na pripremljene temelje. U cijeni sav potreban pričvrsni materijal.
Obračun po komadu
|  | kom | 2 | 0
| UKUPNO B. Oprema za vanjski prostor |  |  | 0
Velika klizna koja se sastoje od dva krila. Svako posjeduje mehanizam za automatsko otvaranje . Klizišta izvesti u gornjem i donjem dijelu s ravnomjernim rasporedom opterećenja. Donje klizište potrebno malo podići od zemlje radi zimskih uvjeta otvaranja. Kotrljanje izvesti pomoću zatvorenih kotrljajućih ležajeva. Za klizna vrata ugraditi klizne el. motorne pogone. Zupčaste letve moraju imati metalne zupce. Svaka vrata imat će komande za upravljanje smještene prema želji investitora. Pojedina će vrata imati signalizaciju otvorenosti i zatvorenosti. Komande koje će biti uz vrata na zidu izvesti u metalnom ormariću ugradnom sa vratima i bravom.
Velika krilna vrata koja se sastoje od dva krila, svako posjeduje mehanizam za krilno otvaranje. Radi manjeg renja na svaki pant potrbno ugraditi aksijalno radijalni ležaj. Krilna vrata opremiti el.motornim kliznim pogonom sa mogućnošću regulacije vremena otvaranja i zatvaranja pojedinog krila.
Mala jednokrilna vrata koja će se otvarati ručno. Na vratima "B", "M", "N" biti će ugrađena el.mag.brava
- rekonstrukcija zida i stražarnica u KZ LEPOGLAVA
klizna koja se sastoje od dva krila. Svako posjeduje mehanizam za automatsko otvaranje . Klizišta izvesti u gornjem i donjem dijelu s ravnomjernim rasporedom opterećenja. Donje klizište potrebno malo podići od zemlje radi zimskih uvjeta otvaranja. Kotrljanje izvesti pomoću zatvorenih kotrljajućih ležajeva. Za klizna vrata ugraditi klizne el. motorne pogone. Zupčaste letve moraju imati metalne zupce. Svaka vrata imat će komande za upravljanje smještene prema želji investitora. Pojedina će vrata imati signalizaciju otvorenosti i zatvorenosti. Komande koje će biti uz vrata na zidu izvesti u metalnom ormariću ugradnom sa vratima i bravom.
Vika krilna vrata koja se sastoje od dva krila, svako posjeduje mehanizam za krilno otvaranje. Radi manjeg renja na svaki pant potrbno ugraditi aksijalno radijalni ležaj. Krilna vrata opremiti el.motornim kliznim pogonom sa mogućnošću regulacije vremena otvaranja i zatvaranja pojedinog krila.
Mala jednokrilna vrata koja će se otvarati ručno. Na vratima "B", "M", "N" biti će ugrađena el.mag.brava

## opći uvjeti
OPĆI UVJETI
Kvaliteta radova i materijala
Izvođenjem radova na građevini može se započeti, tek nakon što je gradilište uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. O početku radova Izvođač je dužan obavijestiti nadležno tijelo. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova treba biti prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke. Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim točkama"). Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. treba u pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne službe, a u skladu s tehničkim propisima za grube i završne radove u građevinarstvu i uzancama struke. Sva odstupanja od utvrđenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač otkloniti o svom trošku. Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuće potvrde odnosno izjave o sukladnosti. Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati hrvatskim normama (HRN), općim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u troškovničkom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod organizacije koja je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala. Materijali koji se ugrađuju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugačije ne zahtijeva odabrani u skladu s određenom namjenom.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvođača. Uskladištenje materijala treba provesti tako da je osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), jer se smije ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i sl. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od 2 metra. Također treba osigurati
prostorije za smještaj alata i materijala te ustupiti radnu snagu za pripomoć (bušenje, popravak zida i/ili žbuke i dr.). Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili ljetnih vrućina, Izvođač treba osigurati konstrukcije od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač će izvršiti popravke o svom trošku. Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u pomagalima i ljudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:
· površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled;
· vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve za izvedbu;
· dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču /isporučitelju;
· nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
Pripremni radovi i uređenje gradilišta
Prije davanja ponude, Izvođač treba pregledati užu i širu lokaciju građevine te provjeriti mogućnosti i uvjete pristupa gradilištu i prijevoza na deponiju, privremenih priključka na instalacije i dr. Također, Izvođač svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije građenja, nabave materijala, kalkulacije i sl. Pripremni radovi ne mogu započeti prije nego Investitor odabranog Izvođača ne "uvede u posao", što podrazumijeva minimalno slijedeće obveze:
· predaju gradilišta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj će se izvoditi ugovoreni radovi, s obilježenim granicama parcele, horizontalnim osovinama (ishodištem) te stalnom visinskom točkom, i iskolčenja građevine odnosno određivanja visinskih kota objekta;
· predaju izvedbene projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka;
· predaju građevinske dozvole.
Prije početka izvedbe pripremnih radova, Izvođač je dužan dostaviti plan organizacije građenja odnosno shemu uređenja gradilišta, u sklopu kojeg treba:
· predvidjeti prostorije za urede, boravak radnika, sanitarije/garderobe i dr.;
· ograditi gradilište odgovarajućim elementima, radi zaštite i sigurnosti Ijudi, prometa i objekata;postaviti natpisnu ploču s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvođaču;
· postaviti potreban broj pomoćnih radionica, uređenih skladišta nadstrešnica za opremu i građevinski materijal;
· dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja će biti raspoloživa na gradilištu te satnice za rad i upotrebu svakog stroja;
· odrediti i urediti prometne i parkirne površine za osobne automobile, kamione, građevinske strojeve i dr.;
· osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potrošača (vode, elektrike, grijanja i dr.);
· postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvjetu, radi sigurnog kretanja i/ili izvođenja radova noću;
· uvesti i primjenjivati sve mjere zaštite na radu prema postojećim propisima;
· osigurati stalnu čuvarsku službu za cijelo vrijeme trajanja izgradnje.
Izvođač je dužan redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorijama i cijelokupnim inventarom te odstranjivati svu površinsku vodu u granicama gradilišta odnosno nasipavati ugrožene površine. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo neće izvršavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja radova. Rušenje i razbijanje ostataka od postojećih objekata na parceli treba izvršiti tako da se potpuno odstrani sav materijal, bilo u terenu ili izvan njega. Izvodač radova dužan je voditi računa o postojećim instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu tako i izvan terena jer će sam snositi štete uslijed eventualnog oštećenja istih. Po završetku svih radova, Izvođač je dužan skinuti i odvesti sve nasipe,
betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i sl., tj radilište kompletno očistiti do zdrave zemlje kako bi se moglo pristupiti hortikulturnom uređenju odnosno zemljište vratiti u prvobitno stanje.
Zemljani radovi
Izvođač treba izvršiti sva potrebna iskolčenja s potrebnom točnošću, a na zahtjev nadzornog inženjera izvršit će se i potrebna kontrolna mjerenja. Međutim, Izvođač ostaje i nadalje odgovoran za sve eventualne greške kod iskolčenja, iako je ova kontrola obavljena. Tlo parcele treba biti kategorizirano. Ako nije određeno u elaboratu geomehaničkog ispitivanja, onda to treba odrediti operativa s nadzornom službom i upisati u dnevnik. Prije početka zemljanih radova treba obaviti sve potrebne pripremne radove. Ako su opis i predmjer zemljanih radova za iskope dani prema statičkim/projektiranim dimenzijama Izvodač mora uzeti u obzir potrebna povećanja zbog karakteristika terena, postavljanja oplate, vertikalne hidroizolacije i dr. Tijekom iskapanja temeljne jame, rovova i kanala te nakon dovršetka iskopa, a posebno prije betoniranja Izvođač je dužan pozvati na pregled nadzornog inženjera odnosno geomehaničara i konstruktora. Podupiranja, razupiranja i crpljenje vode uslijed kiše treba obuhvatiti jediničnim cijenama i neće se posebno naplaćivati. Ako u opisu stavki nije navedena udaljenost prijevoza materijala od iskopa do stalne deponije odnosno do privremene deponije u neposrednoj blizini gradnje, to će pravovremeno odrediti nadzorni inženjer. Izvođač mora u ponudi ukalkulirati realnu udaljenost.
Završni (obrtnički) radovi
Radove treba obavljati kvalificirano osoblje u skladu s "pravilima struke", a prema propisima i normama, tehničkim specifikacijama i nacrtima.
Pri ugradbi tvorničkih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvođača odnosno isporučitelja.
IZOLATERSKI RADOVI
Izvoditelj radova dužan je za sve materijale koje će upotrijebiti za izradu izolacije (hidro, termo i zvuk) pribaviti ateste ovlaštene osobe stručne organizacije (atest ne smije biti stariji od 6 mjeseci) i dati na uvid nadzornom inženjeru. Hidroizolacije, toplinske i zvučne izolacije treba izvesti točno prema specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvođača i tehničkim uvjetima. Za toplinsku izolaciju ravnog krova polistiren izvođač treba dostaviti atest o tlačnoj čvrstoći materijala.
Podloge moraju biti čiste, suhe i ravne, bez prašine i nevezanih čestica. Termoizolacijske obloge izvesti kontinuirano, brz reški, da se ne pojave hladni mostovi. Kod hidroizolaterskih radova spojeve pokrova ili obloga od različitih materijala, kao i priključke na druge konstrukcije treba izvesti stručno i pažljivo. Izolacijske trake moraju se za podlogu lijepiti po cijeloj površini s propisanim preklopom (horizontalno 10 cm, vertikalno 15 cm).
ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Za osiguranje kvalitete čelične konstrukcije, a ujedno i stabilnosti objekta, treba propisati i provesti slijedeće aktivnosti:
a) Radionička izrada
· izrada na temelju ovjerene radioničke dokumentacije,
· korištenje materijala propisane kvalitete potvrđene atestima,
· vođenje tehničkog dnevnika izrade,
· obavezno provesti probnu montažu u radionici,
· izvesti zaštitu od korozije (temeljni premaz),
· osigurati sve elemente za prijevoz bez oštećenja i deformacija.
b) Montaža na gradilištu
· osiguranje prijevoza i skladištenja na gradilištu,
· montaža na gradilištu uz vođenje dnevnika montaže,
· osiguranje kvalificiranih radnika s odgovarajućim atestima,
· kompletirati sustav zaštite od korozije.
Prije montaže na gradilištu potrebno je provjeriti visinske kote armirano-betonske konstrukcije i usporediti ih s kotama iz nacrta, te utvrditi da li postoje veća odstupanja, što se registrira upisom u građevni dnevnik. U slučaju spora odlučuje nadzorni inženjer.
Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu:
- atesti svih ugrađenih materijala
- atesti ugrađenih elemenata gradnje
- atesti vezani za zaštitu zdravlja
- atesti u odnosu na vatrootpornost
- atesti o izvršenom mjerenju akustičkih prolaza
- atesti za otpornost na habanje materijala
Atesti, mjerenja i inspekcijski pregled u tijeku eksploatacije građevine
Najmanje jednom mjesečno izvršiti preventivni pregled ponašanja ugrađenih materijala, kao i izvedenih konstrukcija i građevinskih elemenata.
Najmanje dva puta godišnje izvršiti funkcionalno ispitivanje ugrađenih elemenata građevine ili pojedinih njezinih dijelova.
NAPOMENA:
SVI RUBOVI ELEMENATA DJEČJEG IGRALIŠTA ( sprave za igru, parkovna oprema, amfiteatar, kućice ) MORAJU BITI ZAOBLJENI KAKO NE BI DOŠLO DO POVREDE KORISNIKA.
Pri izradi opreme i igrališnih površina potrebno je pridržavati se slijedećih normi:
HRN EN 1176-1:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi i ispitne metode (EN 1176-1:2008)
HRN EN 1176-2:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 2. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za njihaljke (EN 1176-2:2008)
HRN EN 1176-3:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za tobogane (EN 1176-3:2008)
HRN EN 1176-5:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 5. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za vrtuljke (EN 1176-5:2008)
HRN EN 1176-6:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 6. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za ljuljačke (EN 1176-6:2008)
HRN EN 1176-7:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 7. dio: Upute za postavljanje, nadzor, održavanje i uporabu (EN 1176-7:2008)
HRN EN 1176-10:2008, Playground equipment and surfacing – Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment (EN 1176-10:2008)
HRN EN 1176-11:2008, Playground equipment and surfacing – Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network (EN 1176-11:2008)
HRN EN 1177:2008, Impact attenuating playground surfacing – Determination of critical fall height (EN 1177:2008)